附件：

河南省2026-2027年度空调机框架协议采购需求（征求意见稿）

| 包号 | 品目 | 冷暖类型 | 电辅加热 | 定频/变频 | 匹数 | 能效等级 | 制冷量 （W） | 制热量 （W） | 能效等级适用标准 | 包含连接管长度（米） | 包含插头或漏电保护空气开关 | 包含电源线长度 （米） | 最高限制单价 （元）(费用包含人工) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 1P | 1级 | ≧2600 | ≧4000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 2,800 |
| 第2包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 1P | 2级 | ≧2600 | ≧4000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 2,600 |
| 第3包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 1.5P | 1级 | ≧3500 | ≧4600 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 3,300 |
| 第4包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 1.5P | 2级 | ≧3500 | ≧4600 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 3,100 |
| 第5包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 2P | 1级 | ≧5000 | ≧6000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 5,500 |
| 第6包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 2P | 2级 | ≧5000 | ≧6000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 5,300 |
| 第7包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 3P | 1级 | ≧7200 | ≧9000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 6,500 |
| 第8包 | 壁挂式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 3P | 2级 | ≧7200 | ≧9000 | GB21455-2019 | 3 | 包含 | 1.5 | 6,300 |
| 第9包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 2P | 1级 | ≧5100 | ≧6700 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 6,000 |
| 第10包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 2P | 2级 | ≧5100 | ≧6700 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 5,800 |
| 第11包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 3P | 1级 | ≧7200 | ≧9000 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 7,000 |
| 第12包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 3P | 2级 | ≧7200 | ≧9000 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 6,800 |
| 第13包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 5P | 1级 | ≧12000 | ≧14000 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 10,000 |
| 第14包 | 柜式空调 | 冷暖 | 具有 | 变频 | 5P | 2级 | ≧12000 | ≧14000 | GB21455-2019 | 4 | 包含 | 1.5 | 9,500 |

配件、耗材

| 序号 | 配件名称 | 配置描述 | 最高限价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包1 | 包2 | 包3 | 包4 | 包5 | 包6 | 包7 | 包8 | 包9 | 包10 | 包11 | 包12 | 包13 | 包14 |  |
| 1 | 增加连接管 | 包含铜管、水管、电源线、信号线、保温，费用包含人工，加长管不足 1 米按 1 米收费，超出 1 米按实际长度收费 | 100/米 | 100/米 | 100/米 | 100/米 | 120/米 | 120/米 | 120/米 | 120/米 | 120/米 | 120/米 | 150/米 | 150/米 | 150/米 | 150/米 |  |
| 2 | 增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔 | 原机未包含钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，增加钢筋混凝土墙/玻璃打墙孔，费用包含人工 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 | 100/个 |  |
| 3 | 增加普通砖墙打墙孔 | 原机包含1个普通砖墙打墙孔，增加普通砖墙打墙孔，费用包含人工 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 | 60/个 |  |
| 4 | 增加普通Q235支架 | 原机未包含普通Q235支架，增加普通Q235支架，费用包含人工 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 40/副 | 80/副 | 80/副 | 80/副 | 80/副 |  |
| 5 | 高空作业费 | 4楼以上（含4楼） | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 | 100/次 |  |
| 6 | 拆旧机 | 包含整机，含拆机后搬运至楼下 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 150/个 | 200/个 | 200/个 | 200/个 | 200/个 | 200/个 | 200/个 |  |

商务要求

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 7日内在指定地点交货。 |
| 2 | 交货的地域范围 | 河南省全境 |
| 3 | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | 支付时间和条件 | 货到验收合格后，30日内完成付款。 |
| 5 | 产品升级换代规则 | 支持 |
| 6 | 产品在售证明 | 需提供和所响应空调型号(品牌或系列、规格、定量等)一致的产品在售证明(发票或合同)。 |
| 7 | 售后服务 | 供应商应保证商品是全新、未使用过的原装合格正品，售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致，同时还应包括:7*24小时技术支持服务;0.5小时内电话响应，不晚于第二个自然日上门服务;故障报修后24小时内解决问题。供应商的响应报价，已包括了送货到各采购单位指定的地点、上门勘查、安装调试等事项。验收货物时或确认收货后出现的产品质量问题,供应商应在5个工作日内提供退货退款或免费换新服务。 |
| 8 | 质保范围和质保期 | 整机6年质保。在质保期间，供货方应承担所有维护、维修及更换配件等费用；若质保期内因产品故障影响采购方使用，供货方需提供备用机，且产品质保期应相应顺延。 |